ПРОЕКТ	№ ПС-276

Додаток 5

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від ________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу Броварського ліцею № 4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кількість | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Будівля столярного класу | 101310002 | 1 | Технічний стан конструкції аварійний – категорія «4». Будівля столярного класу, одноповерхова цегляна, глибина залягання фундаментів 200-300 мм, відмостка відсутня, фундамент частково зруйновано, цегляна кладка несучих стін частково зруйнована має наскрізні тріщини, дерев`яні стропила та балки мають прогин до 50 мм. В зв’язку з неможливістю забезпечення подальшої надійної і безпечної експлуатації будівельних конструкцій будівлі столярного класу (будівля літера «В» об`єкт підлягає ліквідації. | 63385,00 | 63385,00 | 0,00 | 1956 |
|  | Підсумок |  | 1 |  | 63385,00 | 63385,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                                                            Ігор САПОЖКО