ПРОЕКТ	№ ПС-276

Додаток 6

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від ________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі Княжицького ліцею Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | кількість | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Пристрій для вивчення законів механіки | 101410098 | 1 | Вихід з ладу за терміном експлуатації. Механічні пошкодження за час використання. Ремонту не підлягає. | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 1981 |
| 2. | стул чорний | 101410218 | 1 | Фізичне та моральне зношення, неможливість відновлення. | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 1985 |
| 3 | Блок живлення КЄФ-8-2і | 101410141 | 1 | Вихід з ладу контролеру заряду та контролера управління. | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 1987 |
| 4. | Осцелограф демонстративний | 101410071 | 1 | Вихід з ладу кабелю живлення, вимірюванні щупи зношені за час використання. Ремонту не підлягає. | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 1964 |
| 5. | Комплект пристроїв для фізичної підготовки | 10140092 | 1 | Перегорання контактних з`єднань внаслідок довготривалої експлуатації пошкодження цілісності ізоляції кабелю. Ремонту не підлягає. | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 1980 |
| 6. | Кодоскопи | 101450107 | 1 | Вихід з ладу оптичної системи, пошкодження люстерка за час використання. Ремонту не підлягає. | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 1982 |
| 7. | Сейф для зброї | 101410012 | 1 | Вихід з ладу ригеля та замка. Механічні пошкодження за час використання. Ремонту не підлягає. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1964 |
| 8. | Електром`ясорубка | 101420006 | 1 | Вихід з ладу внаслідок згорання обмотки електродвигуна та підгорання контактів магнітного пускача. Ремонту не підлягає. | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 1961 |
| 9. | Шафа жарочна | 1014220235 | 1 | Пробій ізоляції нагрівного елементу, обрив жили проводу живлення в місці згинання, знос вимикача, поломка механізму змикання дверцят. Ремонту не підлягає. | 14200,00 | 14200,00 | 0,00 | 2009 |
| 10. | Водонагрівач Giancaido | 101420005 | 1 | Корозійні пошкодження та протікання накопичувального бачка. Вихід з ладу плати управління та регуляторів. Ремонту не підлягає. | 1571,00 | 1571,00 | 0,00 | 2006 |
| 11. | Ваги | 101470006 | 1 | Корозійні пошкодження на поверхні. Механічне пошкодження пружини, похибка в вимірюванні. Ремонту не підлягає. | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 1992 |
| 12. | Бруси паралельні | 101410039 | 1 | Фізичне та моральне зношення, неможливість відновлення. | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 1964 |
| 13. | Візок самовисувний | 101410186 | 1 | Вихід з ладу за терміном експлуатації. Механічні пошкодження за час використання. Ремонту не підлягає. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 1991 |
| 14. | Картоплечистка МОК-125 | 101410001 | 1 | Вихід з ладу електродвигуна, клиноремінної передачі. Вихід з ладу запірного механізму дверцят. | 3731,00 | 3731,00 | 0,00 | 2006 |
| 15. | Водонагрівач електричний | 101410233 | 1 | Вихід з ладу внаслідок згорання нагрівальних елементів. Ремонту не підлягає. | 4637,00 | 4637,00 | 0,00 | 1998 |
| 16. | Холодильна шафа | 101410121 | 1 | Корозійні пошкодження ребер конденсатора. Вихід з ладу датчиків регулятора тиску. Ремонту не підлягає. | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1984 |
| 17. | Холодильник НОРД-233 | 101410227 | 1 | Згорання компресора. Пошкодження компресора та згорання реле. Вихід з ладу внаслідок розгерметизації випарника. | 1835,00 | 1835,00 | 0,00 | 1996 |
| 18. | Електрокотел | 101410187 | 1 | Вихід з ладу датчика терморегулятора, згорання плати управління. Вихід з ладу нагрівальних ТЕНів та термостату. Ремонту не підлягає. | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 1989 |
| 19. | Стрілковий тренажер | 101410156 | 1 | Вихід з ладу оптичного сенсору, вихід з ладу монтажної призми за час використання. Ремонту не підлягає. | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 1989 |
| 20. | Магнітофон МАЯК-240АЦ | 101410209 | 1 | Вихід з ладу звукової плати та внутрішнього підсилювача. Ремонту не підлягає. | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 1994 |
| 21. | Апарат УВЧ-30 | 101470001 | 1 | Вихід з ладу Блоку живлення та лампового генератору. Ремонту не підлягає. | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 1976 |
| 22. | Наконечник кутовий | 101470007 | 2 | Механічне пошкодження за час використання. Фізичне та моральне зношення, неможливість відновлення. | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 1997 |
| 23. | Електричний рубанок | 101410190 | 1 | Вихід з ладу системи лез. Вихід з ладу електродвигуна. Ремонту не підлягає. | 1210,00 | 1210,00 | 0,00 | 1992 |
| 24. | Машинка пишуча Ятрань | 10160024 | 1 | Вихід з ладу механічної частини. Залипання клавіш. Вихід з ладу механіки машинки. Ремонту не підлягає. | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 1997 |
| 25. | Вішалка В96 | 101630020 | 2 | Вихід з ладу внаслідок значного механічного відпрацювання. Ремонту не підлягає. | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1993 |
| 26. | Машинка пишуча | 101630013 | 1 | Корозійні пошкодження на поверхні. Вихід з ладу каретки та паперопровідного механізму. Ремонту не підлягає. | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 1984 |
| 27. | Машинка пишуча | 101610014 | 1 | Пошкодження валу. Вихід з ладу бойків клавіш. Вихід з ладу деки подачі. Ремонту не підлягає. | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 1992 |
| 28. | Газонокосарка | 101410981 | 1 | Вихід з ладу акумулятора та стартера. Ремонту не підлягає. | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 2013 |
| 29. | Газонокосарка | 101420004 | 1 | Вихід з ладу фільтруючого елементу фільтру. Ремонт фінансово недоцільний. | 2132,00 | 2132,00 | 0,00 | 2006 |
| 30. | Машини швейні | 101410135 | 5 | Вихід з ладу фрикціоната кривошипного механізму. Пошкодження махового колеса, Фрикційного гвинта та регуляторів машинок. Ремонту не підлягає. | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 1986 |
| 31. | Машина швейна | 101410028 | 1 | Пошкодження махового колеса, ременя. Корозійні та механічні пошкодження на поверхні. Вихід з ладу човникового пристрою. Ремонту не підлягає. | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 1967 |
|  | Підсумок |  | 37 |  | 39425,00 | 39425,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                                                     Ігор САПОЖКО