ПРОЕКТ	№ ПС-276

Додаток 7

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від __________ № __________

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Кількість | Причина списання | П ервіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Відеокамера вулична AHDW. 1М.40V | 10605348 | 1 | пошкодження оптичних лінз, окислення роз`ємів підключення, вихід з ладу мікросхеми плати управління. | 3593,85 | 2963,10 | 630,75 | 2015 |
| 2 | Відеокамера вулична AHDW. 1М.40V | 10605349 | 1 | пошкодження оптичних лінз, окислення роз`ємів підключення, вихід з ладу мікросхеми плати управління. | 3593,85 | 2963,10 | 630,75 | 2015 |
| 3 | Відеокамера вулична AHDW. 1М.40V | 10605350 | 1 | пошкодження оптичних лінз, окислення роз`ємів підключення, вихід з ладу мікросхеми плати управління. | 3593,85 | 2963,10 | 630,75 | 2015 |
| 4 | Установска хімводоочистки «Redokx» | 10403074 | 1 | внутрішня корозія сіток фільтра, зруйновані стінки наскрізними виразковими отворами, ремонту не підлягає | 188381,00 | 188381,00 | 0,00 | 2007 |
| 5. | Насос ВК 1/16А | 10403304 | 1 | внутрішня корозія і раковини корпусу насоса, вал насосу неодноразово реставрувався шляхом наварювання робочої частини. Робоче колесо вражено виразковою корозією, має значне пошкодження місць з`єднання з валом. Розбиті посадкові місця підшипників. | 2715,00 | 2715,00 | 0,00 | 2009 |
| 6 | Вузол катіонітового фільтра б/в | 10403138 | 1 | внутрішня корозія стінок фільтра, зруйновані стіни наскрізними виразковими отворами ремонту не підлягає | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 2008 |
| 7 | Вузол катіонітового фільтра б/в | 10403139 | 1 | внутрішня корозія стінок фільтра, зруйновані стіни наскрізними виразковими отворами ремонту не підлягає | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 2008 |
| 8 | Насос К 20/30 підживлення з електричним двигуном | 10400572 | 1 | внутрішня корозія і раковини корпусу насоса, вал насосу неодноразово реставрувався шляхом наварювання робочої частини. Робоче колесо вражено виразковою корозією, має значне пошкодження місць з`єднання з валом. | 430,64 | 430,64 | 0,00 | 1986 |
| 9 | Модем gvc 56 | 10404577 | 1 | механічні пошкодження корпусу, зламано гніздо антени, відсутність індикації | 41,82 | 41,82 | 0,00 | 2001 |
|  | Підсумок |  | 9 |  | 210350,01 | 308457,76 | 1892,25 |  |

Міський голова                                                                                                                                                             Ігор САПОЖКО