Додаток

Розпорядження міського голови

від  06.11.2023  №  166-ОД

Номенклатура

та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області

| № п/п | Найменування матеріальних цінностей | Одиниця виміру | Обсяги накопичення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Засоби енергозабезпечення |  |  |  |
| 70. | Провід AsXSn 4х120 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 71. | Провід AsXSn 4х16 0,6/1кВ | км | 1 |
| 72. | Провід AsXSn 4х25 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 73. | Провід AsXSn 4x50 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 74. | Провід AsXSn 4х70 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 75. | Провід AsXSn 4x95 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 76. | Кабель високовольтний ААБл-103x120 | км | 0,313 |
| 77. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x50 | км | 0,2 |
| 78. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x70 | км | 0,2 |
| 79. | Кабель силовий АВВГ 4x120 | км | 1 |
| 80. | Кабель силовий АВВГ 4x185 | км | 0,2 |
| 81. | Кабель силовий АВВГ 4x240 | км | 0,2 |
| 82. | Кабель силовий АВВГ 4x50 | км | 0,4 |
| 83. | Кабель силовий АВВГ 4x70 | км | 0,4 |
| 84. | Автомат вимикач NМ1-250S/3300 100А | шт. | 5 |
| 85. | Автомат вимикач NМ1-250S/3300 160А | шт. | 10 |
| 86. | Автомат вимикач NМ1-400S/3300 250А | шт. | 10 |
| 87. | Автомат вимикач NМ1-400S/3300 400А | шт. | 10 |
| 88. | Вимикач навантаження ВНА-10/400 | шт. | 5 |
| 89. | Рубильник РПС-2 250А | шт. | 20 |
| 90. | Рубильник РПС-2 400А | шт. | 10 |
| 91. | Рубильник РЕ 19-39 31140 1000 А | шт. | 2 |
| 92. | Наконечник кабельний алюмінієвий 16-8-5,4 А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 93. | Наконечник кабельний алюмінієвий 25-8-7 | шт. | 100 |
| 94. | Наконечник кабельний алюмінієвий 35-10-8 | шт. | 100 |
| 95. | Наконечник алюмінієвий 50-10-9-А-УХЗЛ | шт. | 100 |
| 96. | Наконечник кабельний алюмінієвий 70-10-12-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 97. | Наконечник алюмінієвий 95-12-13- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 98. | Наконечник алюмінієвий 120-12-14-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 99. | Наконечник кабельний алюмінієвий 150-12-17-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 100. | Наконечник алюмінієвий 185-16-19-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 101. | Наконечник кабельний алюмінієвий 240-20-20-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 102. | Розрядник РВО-10 У1 | шт. | 10 |
| 103. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-16-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 104. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-20-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 105. | Запобіжник (патрон) П(т) 012-10-50-31,5 УЗ | шт. | 9 |
| 106. | Запобіжник П(т) 011-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 107. | Тримачі до запобіжників Кт 16-10 | шт. | 30 |
| 108. | Тримачі до запобіжників Кт 17-10 | шт. | 20 |
| 109. | Запобіжник ПН-2-250А | шт. | 100 |
| 110. | Запобіжник ПН-2-400А | шт. | 50 |
| 111. | Олива трансформаторна Т-1500 (бочка 200л/175кг) | шт. | 2 |
| 112. | Ізолятор ИП-10-100-1 02 | шт. | 9 |
| 113. | Ізолятор ИО-10-3,75 ІІ УЗ | шт. | 30 |
| 114. | Ізолятор ШФ-20Г | шт. | 30 |
| 115. | Роз'єднувач РЛНДЗ-10/400 У1 з приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 5 |
| 116. | EUETH TpPC 12 50-120 850 CM Кінцева кабельна муфта 12 кВ зовнішнього встановлення для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 117. | T4TH O 50-120 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 118. | T4TH O 120-240 CM | шт. | 2 |
|  | T4TH O 16-50 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 16 до 50 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 1 |
| 119. | J4TH 16-50 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів перерізом провідника від 16 до 50мм2 (в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 2 |
| 120. | J4TH 50-120 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів у пол. ізол. до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2(в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 4 |
| 121. | J4TH 120-240 СМ | шт. | 2 |
| 122. | EUETH TpPC 12 25-50 850 CM | шт. | 1 |
| 123. | JTpPTHC 12 35-70 CM З'єднувальна кабельна муфта 12 кВ для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 35 до 70 мм2 (в комплекті зі з'єднувачем) | шт. | 4 |
| 124. | JTpPTHC 12 70-120 CM З'єднувальна кабельна муфта 12 кВ для кабелів з паперовою ізоляцією перерізом від 70 до 120 мм2 (зі з'єднувачами) | шт. | 2 |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО