Додаток

до рішення Броварської міської ради Київської області

від 24.01.2019 року

№ 1232-52-07

Перелік безхазяйних мереж зовнішньої каналізації, що передаються у комунальну власність територіальної громади м.Бровари Київської області

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адреса будинку (вул.) | Рік будівництва мережі | Діа-метр труб (мм) | Матеріал труб | Протяж-ність мережі,м | Кіль-кістьколодя-зів, шт. | Матері-алколодя-зів |
|  | Оболонська,47,74,76 | 1972 | 150 | ПВХ,чавун | 48 | 13 | з/бетон |
| 150 | чавун | 271 |
|  | Москаленка Сергія,4 | 1963 | 150 | чавун, кераміка | 41 | 3 | цегла |
|  | Москаленка Сергія,6 | 1963 | 150 | чавун | 324 | 12 | цегла |
|  | Володимира Великого,8 | 1973 | 150 | кераміка | 229 | 11 | з/бетон |
|  | Володимира Великого,10 | 1980 | 150 | кераміка | 97 | 6 | з/бетон |
|  | Володимира Великого,10-б | 1977 | 150 | кераміка | 111 | 5 | з/бетон |
|  | Олімпійська, 1-а | 1974 | 150 | чавун, сталь | 134 | 9 | з/бетон |
|  | Олімпійська,1-б | 1974 | 150 | чавун, сталь | 110 | 6 | з/бетон |
|  | Олімпійська,3 | 1978 | 150 | а/цемент | 355 | 14 | з/бетон |
|  | Олімпійська,7-а | 1985 | 150 | кераміка | 110 | 5 | з/бетон |
|  | Олімпійська,9-а | 1985 | 150 | кераміка | 55 | 4 | з/бетон |
|  | Лагунової Марії,11 | 1989 | 150 | а/цемент | 45,5 | 8 | з/бетон |
| 200 | а/цемент | 82 |
|  | Гельсінської групи,9 | 1970 | 150 | кераміка, чавун | 70 | 3 | з/бетон |
|  | Ярослава Мудрого,34 | 1965 | 150 | чавун | 14 | 1 | з/бетон |
|  | Ярослава Мудрого,36 | 1971 | 150 | чавун | 30 | 1 | з/бетон |
|  | Ярослава Мудрого,36-а | 1969 | 150 | чавун | 21 | 1 | з/бетон |
|  | Білодібровна,6 | 2004 | 150 | ПВХ | 70 | 3 | з/бетон |
|  | Грушевського Михайла, 2 | 1996 | 150 | а/цемент | 232 | 7 | з/бетон |
|  | Короленка,60-а | 1993 | 150 | ПВХ | 50,8 | 2 | з/бетон |
|  | Воїнів-афганців,9,11,13,  15,17 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 230 | 13 | цегла,  з/бетон |
|  | Воїнів-афганців, 8,10 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 402 | 15 | цегла,  з/бетон |
|  | Воїнів-афганців, 7, 7-а,7-б | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 141 | 7 | цегла,  з/бетон |
|  | Металургів,3 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 365 | 19 | цегла,  з/бетон |
|  | Металургів,9 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 44 | 2 | цегла,  з/бетон |
|  | Металургів,11 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 74 | 2 | цегла,  з/бетон |
|  | Металургів, 13 | 1965 | 150 | чавун, кераміка | 62 | 3 | цегла,  з/бетон |
|  | Завірюхіна Ігоря | 1980 | 150 | чавун | 126 | 3 | з/бетон |
|  | Київська,288 |  | 150 | чавун | 85 | 6 | з/бетон |

Міський голова І.В.Сапожко