Додаток 1

до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 року

№ 1276-53-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основного засобу | Інвен.  номер | Причина списання | Первіснавартість  (грн.) | Сума зносу  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік вводу в експлу-атацію |
| 1 | Мобільний телефон Nokia 6700 | 10605299 | механічні пошкодження апарата | 3195,83 | 3195,83 | 0,00 | 2010 |
| 2 | Коса електрична 1000 Вт | 10605334 | зсув колектора по осі,розбиття втулок | 1499,17 | 1499,17 | 0,00 | 2011 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пристрій для насосів АВР-2 | 10402604 | згоріла мікросхема | 762,00 | 718,35 | 43,65 | 2002 |
| 4 | Блок безперебійного живлення PowerMust 600va | 10402857 | вийшов з ладу трансформатор,пошкоджена плата керування | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 2005 |
| 5 | Монітор Samsung 17 793 DF | 10402846 | вийшов з ладу кінескоп | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2005 |
| 6 | Системний блок Celeron | 10403080 | вийшла з ладу системна плата | 3359,65 | 3359,65 | 0,00 | 2008 |
| 7 | Системний блок Celeron | 10403234 | вийшла з ладу системна плата та блок живлення | 2890,60 | 2890,60 | 0,00 | 2009 |
| 8 | Системний блок Everest | 10402848 | вийшла з ладу системна плата та блок живлення | 2520,00 | 2520,00 | 0,00 | 2005 |
| 9 | Монітор Samsung 17 793 DF | 10402856 | вийшла з ладу системна плата | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 2005 |
| 10 | Системний блок Everest | 10402861 | вийшла з ладу системна плата | 2736,00 | 2736,00 | 0,00 | 2005 |
| 11 | Системний блок ATHLON | 10403323 | вийшла з ладу системна плата | 4820,70 | 4820,70 | 0,00 | 2010 |
| 12 | Насос КМ 80-65-160(холодна вода) | 10402646 | пошкоджено вал,стіни корпуса зношені | 1423,00 | 1423,00 | 0,00 | 2003 |
| 13 | Насос К 90/35  (холодна вода) | 10402258 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 88,17 | 88,17 | 0,00 | 1996 |
| 14 | Насос К 45/30  (рецирк.гарячого водопостачання) | 10402257 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 88,16 | 88,16 | 0,00 | 1996 |
| 15 | Насос КМ 80-65-160 (холодна вода) | 10402947 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 1423,00 | 1423,00 | 0,00 | 2006 |
| 16 | Насос КМ 50-32-125  (рециркуляція гарячого водопостачання) | 10402956 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 1210,00 | 1210,00 | 0,00 | 2006 |
| 17 | Насос К45/30  (опалення) | 10402190 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 748,20 | 748,20 | 0,00 | 1995 |
| 18 | Насос К160/30  (холодна вода) | 10401876 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 321,82 | 321,82 | 0,00 | 1996 |
| 19 | Насос К65-50-160  (рециркуляція гарячого водопостачання) | 10402139 | пошкоджено вал, корпус розколотий | 1322,40 | 1322,40 | 0,00 | 1994 |
|  | Разом |  |  | 30139,70 | 30096,05 | 43,65 |  |

Міський голова І.В.Сапожко