Додаток 5

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 26.10.2023 № 1344-57-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвен-тарний номер | Причина списання | П ервіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Засувка Dy 200 30c 996 нж | 10400782 | внутрішня корозія, раковини корпусу засувки, ремонту не підлягає | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 1997 |
| 2 | Перетворювач частоти для насосів | 10404821 | зношення елементів електроніки, несправності модуля живлення, ремонту не підлягає | 14040,41 | 8322,60 | 5717,81 | 2014 |
| 3. | Засувка 30С 996 нж Dу-200 мм | 10401094 | внутрішня корозія і раковини корпусу засувки, ремонту не підлягає | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 1989 |
|  | Підсумок |  |  | 15626,01 | 9908,20 | 5717,81 |  |

Міський голова                                                                             Ігор САПОЖКО