ПРОЕКТ	№ ПВ-928

Додаток 2

рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради Броварського району

Київської області від 21.02.2023  № 125

в редакції рішення виконавчого комітету     Броварської міської ради Броварського району

Київської області від             №

Нормативи витрат

теплової енергії на потреби споживачів

комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області  «Броваритепловодоенергія»

на 2023 рік

| № | Вид послуг | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опалення м2 опалювальної площі для споживачів I групи населення, у тому числі: з вузлами комерційного обліку теплової енергії, у тому числі: 1 – 2 поверхових будинків 3 – 4 поверхових будинків 5 і більше поверхів без вузлів комерційного обліку теплової енергії, у тому числі: 1 – 2 поверхових будинків 3 – 4 поверхових будинків 5 і більше поверхів м2 опалювальної площі для споживачів IІ групи (бюджет) м2 опалювальної площі для споживачів IІІ групи (інші) | 0,101 Гкал/м2/ рік 0,10 Гкал/м2/ рік 0,170 Гкал/м2/ рік 0,138 Гкал/м2/ рік 0,099 Гкал/м2/ рік 0,259 Гкал/м2/ рік 0,343 Гкал/м2/ рік 0,199 Гкал/м2/ рік 0,138 Гкал/м2/ рік 0,128 Гкал/м2/ рік 0,084 Гкал/м2/ рік |

## Міський голова                                                                            Ігор САПОЖКО