Додаток  6

до рішення Броварської міської ради Київської області

від 30.05.2019 р.№1423-56-07

Перелік основних засобів, що перебувають на балансі Броварського навчально-виховного комплексу  Броварської міської ради Київської області  та підлягають списанню

| № з/п | Назва основного засобу | Інвентар. номер | Причина списання | Кількість, шт. | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологічна установка УС-30-01 | 10470001 | Пересохли шланги подачі повітря і води, пробита резинова діафрагма компресора, замикання проводки світильника, деформовані шланги рукава, обрив шнура приводу | 1 | 1510,00 | 1510,00 | 0 | 1989 |
|  | Стоматологічна установка УС-30-01 | 10470002 | Пересохли шланги подачі повітря і води, пробита резинова діафрагма компресора, замикання проводки світильника, деформовані шланги рукава, обрив шнура приводу | 1 | 1510,00 | 1510,00 | 0 | 1989 |
|  | Всього: | - | - | - | 3020,00 | 3020,00 | 0 | - |

Секретар міської ради                                                                                П.І.Бабич